**南通市天星湖中学体育看台等油漆项目询价公告**

项目概况：

南通市天星湖中学体育看台等油漆项目的潜在供应商应在南通市天星湖中学（http://txhzx.ntkfqjy.com/index.aspx ）官网下载询价文件，并于2021年 8 月 8 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1、项目名称：**南通市天星湖中学体育看台等油漆项目**

2、采购方式：询价采购

3、预算金额：人民币60000.00

4、最高限价：人民币：陆万圆整（报价不得高于60000.00元人民币，否则视为无效）

5、采购需求：南通市天星湖中学体育看台所有地面漆、外墙面漆、校内池塘西侧防腐木油漆。其中地面油漆约1600m2 ，外墙面油漆约380m2 ，防腐木油漆约300m2。

6、施工要求：地面油漆在原有基础上补平、打磨，清理完毕后，刷两遍地面油漆；墙面漆先铲除原有涂料，刷底漆、批腻子粉，打磨，再刷两遍外墙涂料。

7、合同履行期限：2021年8月10日-2021年8月25日

8、本项目（*是/否*）接受联合体： 否

**二、资格要求：**

**（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；**

1.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）。（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力）

2.磋商供应商有效的企业营业执照（副本），且营业执照范围须包含本项目经营范围的。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： /

（三）本项目的特定资格要求：符合法律、法规规定的其他条件。

（四）拒绝以下供应商参与投标：

供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标，否则可视为无效：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

**三、获取采购文件**

1、时间：2021 年8月4日至2021年8 月8日（北京时间）

2、地点：**南通市天星湖中学（http://txhzx.ntkfqjy.com/index.aspx ）、官网**下载竞争性磋商文件。

3、方式：自行下载

**四、响应文件提交**

1、截止时间：**2021年8月 8日 9点30分**（北京时间）。

2、开标地点：南通市天星湖中学6楼西会议室。

**五、开启（询价采购方式必须填写）**

1、时间：**2021年8月 8日 9点30分**（北京时间）

2、地点：南通市天星湖中学6楼西会议室。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

（一）投标保证金

**本项目投标保证金为：免收。**

（二）本项目的采购人其他资格要求、项目需求、评分标准，均由采购人提出。相关的询问、质疑，请直接向采购人提出，并由采购人负责答复。

**八、特别提醒：**

1、到现场报价时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。

2、有关本次询价的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注**南通市天星湖中学（http://txhzx.ntkfqjy.com/index.aspx ）官网**发布的信息更正公告。

3、在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参与本项目交易活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记、体温检测和健康码、行程码问询，凡是健康码、行程码有异常的不得进入校园，自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。

**九、询价评审流程简介**

询价资格审查、符合资格后，采用最低报价中标。

**十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

采购人信息

名    称：南通市天星湖中学

地    址：开发区振兴东路298号

联 系 方 式：李先生，0513—89052668

**南通市天星湖中学体育看台等油漆项目询价文件**

**项目编号：NTSTXHZX2021080401**

**采购人 :南通市天星湖中学**

**日期 :2021年8月4日**

**一、项目基本情况**

1、项目名称：**南通市天星湖中学体育看台等油漆项目**

2、采购方式：询价采购

3、预算金额：60000.00

4、最高限价：人民币：陆万圆整（报价不得高于60000.00元人民币，否则视为无效）

5、采购需求：1、南通市天星湖中学体育看台所有地面漆、外墙面漆。2、校内池塘西侧防腐木两遍刷桐油后清漆。3、学校门口集装箱外部四侧面油漆。其中地面油漆约1600m2 ，外墙面油漆约380m2 ，防腐木油漆约300m2，集装箱外侧油漆约40m2。

6、施工要求：地面油漆在原有基础上补平、打磨，清理完毕后，刷两遍地面油漆；墙面漆先铲除原有涂料，刷底漆、批腻子粉，打磨，再刷两遍外墙涂料。

7、油漆建议品牌：外墙涂料：立邦等知名品牌；地坪漆：环氧、溶岩、上工；若使用其他品牌，需保证效果不低于建议品牌。

8、合同履行期限：2021年8月10日-2021年8月25日

9、本项目（*是/否*）接受联合体： 否

10、付款方式：工程结束验收合格后，由乙方开具正式发票先支付工程款的90%，余款作为质量保证金，工程结束一年后支付。

**1、法定代表人身份证明**

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件正反两面

（粘贴此处）

**注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查**

**2、法定代表人授权委托书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理人电话手机号码：

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面

**注:参加投标时授权代表将身份证原件带至开标现场备查。**

**3、供应商响应文件函**

致：

根据贵方的号询价文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (姓名和职务)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

（1）按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需服务

**（2）我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。**

**（3）我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。**

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

（6）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（7）与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

### 地址：邮编：

### 电话：传真：

### 供应商开户行：账户：

### 法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

### 供应商名称（公章）：日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

（采购人）：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年月日

**供应商响应文件报价表**

项目名称：

项目编号：

项目需求：南通市天星湖中学体育看台所有地面漆、外墙面漆、校内池塘西侧防

腐木油漆。其中地面油漆约1600m2 ，外墙面油漆约380m2 ，防腐木

油漆约300m2。

施工要求：地面油漆在原有基础上补平、打磨，清理完毕后，刷两遍地面油漆；

墙面漆先铲除原有涂料，刷底漆、批腻子粉，打磨，再刷两遍外墙涂

料。

本项目本公司最终报价：人民币： （大写： ）

**注明：本项目最高限60000圆整，高于此限价作废标处理。**

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

询价响应供应商全称（盖章）：

日期： 年 月 日